## Wichtige Informationen
Sonderleistungen, welche nicht in den Pauschalen abgebildet sind |  |  |  | Grabungslängen (Kat. 10)
Die angeführten Positionen in der Kostenkalkulation sind Beispiele zur Illustration für mögliche Sonderleistungen oder Mehrkosten. Bitte überschreiben Sie diese mit Ihren eigenen Sonderleistungen oder Mehrkosten. |  |  |  | Tragen Sie die Grabungslängen entsprechend der Längen ein, die Sie im WebGIS eingezeichnet haben.
Neuverlegung oder Mitverlegung betrifft ausschließlich Längen außerhalb des Gebäudes. Verlegte Kabellängen inhouse dürfen nicht eingerechnet werden. Inhouse-Verlegungen müssen im WebGIS NICHT abgebildet sein. Sollten diese kostenrelevant sein, so haben Sie in der Kostenkalkulation unter "Sonderleistungen, welche nicht in den Pauschalen abgebildet sind" die Möglichkeit Inhouse-Längen abzubilden, sofern diese nicht in der Position "Herstellung Gebäudeanschluss (40G)" abgegolten sind.
Sonderleistungen
Sonderleistungen sind Leistungen oder Tätigkeiten die zur Gänze nicht in den bekannten Positionen des Kostenpauschalenmodells (10 - 40) abgebildet sind.
Ein Beispiel: | Für den Gebäudeeintritt inkl. Inhouse-Verlegung werden vom Provider insg. 1200 EUR geschätzt. |  |  | In der nachfolgenden Kostenkalkulationstabelle sind folgende Felder für Sie zu befüllen:
Bereits beantragt: | 1 | Herstellung Hausanschluss für Ein- und Zweiparteienhäuser (40B) | 800 | Spalte E
Sonderleistung Inhouse-Verlegung: | 1 | Pauschal | 400 | Zu befüllen bei Bedarf:
|  |  | 1200 | Spalte A bis F in der Kategorie Sonderleistungen
Spalte I in der Kategorie Sonderleistungen - zwingend sofern Sonderleistungen und/oder Mehrkosten vorhanden sind
Ein Beispiel: | Der Provider beantragt den Gebäudeeintritt mit 800 EUR. Zusätzlich wird ein Elektriker beauftragt für die Inhouse-Verkabelung, der für seine Tätigkeiten ein Angebot über 1.200 EUR legt. |  |  | Spalte I in den Kategorien 10 bis 50 sofern Erklärungsbedarf besteht
Bereits beantragt: | 1 | Herstellung Hausanschluss für Ein- und Zweiparteienhäuser (40B) | 800
Sonderleistung Elektriker Inhouse: | 1 | belegt durch detailliertes Angebot | 1200
2000
Mehrkosten
Mehrkosten betreffen Positionen, die im Kostenpauschalenmodell abgebildet sind, deren Kosten vom ausführenden Provider jedoch höher eingeschätzt werden als im Kostenpauschalenmodell mit den höchstmöglichen Aufschlägen angegeben sind.
Unter "Sonderleistungen, welche nicht in den Pauschalen abgebildet sind" haben Sie die Möglichkeit diese Mehrkosten abzubilden.
ACHTUNG! Verwenden Sie diese Sonderpositionen nicht statt den Kategorien 10 bis 40 sondern ausschließlich um die Kosten abzubilden, die über die Kosten lt. Kostenpauschalenmodell hinaus gehen.
Ein Beispiel: | 100 lfm befestigte Künette
Kosten lt. Kostenpauschalenmodell: | 105 | 10500
Maximal mögliche Aufschläge: | 90 | 9000 | Aufzahlung für Erschwernisse Hoch (10E)
19500
Mehrkosten: | 50 | 5000 | Beispielhafte Begründung: "Aufgrund der Vorgaben der Gemeinde sind bei der Wiederherstellung folgende zusätzliche Tätigkeiten zu berücksichtigen: …"
Kosten f. befestigte Künette insgesamt |  | 24500

## Kostenkalkulation nach KPM
| Bezeichnung | Pos. Nr. | Einheit | Anzahl | EUR/Einheit | Summen | Infotext zur Kostenposition | Anm. des Providers
Hauptgruppe | Mit- und Neuverlegung
10 | Neuverlegung / Grabung bei unbefestigter Oberfläche | 10A | m | 0 | 60 | 0 | Neuverlegung bzw. Grabung in offener Bauweise bei unbefestigter Oberfläche. - Künette 30 x 70 cm, Bodenklasse 3 - 5 nach ÖNORM B2205 „Erdarbeiten-Werkvertragsnorm“ - Grabung mittels Bankettfräse In dieser Position ist auch das Sandbett für die Leistungsverlegung, Warnbänder, das Hinterfüllen, Verdichten und die Verfuhr inkl. Deponierung des überschüssigen Materials inkludiert. Weiters ist die provisorische Wiederherstellung (Planum) inkludiert.
| Neuverlegung / Grabung bei befestigter Oberfläche | 10B | m | 0 | 120 | 0 | Neuverlegung bzw. Grabung in offener Bauweise bei befestigter Oberfläche. - Künette 30 x 70 cm, Bodenklasse 3 - 5 nach ÖNORM B2205 „Erdarbeiten-Werkvertragsnorm“ In dieser Position ist auch das Sandbett für die Leistungsverlegung, Warnbänder, das Hinterfüllen, Verdichten und die Verfuhr inkl. Deponierung des überschüssigen Materials inkludiert. Die provisorische Wiederherstellung (Planum) sowie die abschließende Instandsetzung mittels Asphalt-, Beton-, Natur- oder Betonsteinbelag gem. den Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) bzw. Vorgaben des Straßenerhalters oder normativen Verweisen ist in dem EHP inkludiert.
| Aufzahlung (Az) für Erschwernisse Leicht | 10C | m |  | 30 | 0 | Aufzahlungsposition (Az) zu der Position "Neuverlegung bei unbefestigter oder befestigter Oberfläche" für folgende Erschwernisse oder alternative Verlegemethoden: - Schlitzgraben zu Position 10A - Zuschlag Bodenklasse 6 und 7 (Künette) zu Position 10A oder 10B - bei einer Künettenbreite/-tiefe von 40/80 cm zu Position 10A oder 10B - Verlegung mittels Erdrakete bis DN 110 mm (inkl. Start- und Zielschacht bzw. Kernbohrloch im Gebäude) inkl. Material zu Position 10B - Verlegung in Abwasserkanälen, begehbar inkl. Material zu Position 10B - Mehrkosten beim Einsatz der Bankettfräse im Asphalt zu Position 10B
| Aufzahlung (Az) für Erschwernisse Mittel | 10D | m | 0 | 60 | 0 | Aufzahlungsposition (Az) zu der Position "Neuverlegung bei befestigter Oberfläche" für folgende Erschwernisse oder alternative Verlegemethoden: - Spülbohrung bis DN 110 mm inkl. Herstellung des Pilotbohrlochs und des Kabelschutzrohrs zu Position 10B - Wiederherstellung der Oberfläche im städtischen Bereich zu Position 10B - Zuschlag Bodenklasse 6 und 7 (Bankettfräse) zu Position 10B
| Aufzahlung (Az) für Erschwernisse Hoch | 10E | m | 0 | 90 | 0 | Aufzahlungsposition (Az) zu der Position "Neuverlegung bei befestigter Oberfläche" für folgende Erschwernisse oder alternative Verlegemethoden: - Brückenaufhängungen zu Position 10B - Kleingewässerquerung zu Position 10B - Verlegung in Abwasserkanälen, nicht begehbar inkl. Material zu Position 10B
| Kabelpflug | 10F | m | 0 | 15 | 0 | Verlegung von Leerrohren mit und ohne Glasfaser samt Trassenwarnband durch Einpflügen.
| Mitverlegung von Kabelschutzrohren bei bereitgestellter Künette | 10G | m | 0 | 25 | 0 | Dies ist ein branchenüblicher Pauschalbetrag für den Künettenanteil und die Mitverlegung von Kabelschutzrohren in von anderen Bauträgern bereitgestellten Künetten bzw. bei gemeinsamer Verlegung mit anderen Bauträgern. Die Rohre können unter der Hauptgruppe 20 ausgewählt werden.
| Montage auf Freileitungsmasten | 10H | m | 0 | 30 | 0 | Montage von selbsttragenden LWL Luftkabeln auf Freileitungsmasten inkl. der hierfür erforderlichen Systemhalterungen nach Vorgabe der Eigentümerin/des Eigentümers, Mitführung mit einem Erdungsseil oder einem integrierten oder getrennten Tragseil.
| Suchschlitze | 10J | m3 | 0 | 250 | 0 | Herstellung von Gruben und Suchschlitzen, um bestehende Einbauten zu beurteilen
Summe | [5 empty] | 0
Hauptgruppe | Leerrohrsysteme und Glasfaserkabel
20 | Kabelschutzrohr bis DN63 mit oder ohne Subducts | 20A | m | 0 | 11 | 0 | Die Position beinhaltet die Lieferung von Kabelschutzrohren bis DN63 und Formstücken sowie die Verlegung, Druckprüfung, Kalibrierung und das Herstellen eines dichten Abschlusses. Bei Kabelschutzrohren mit Subducts entfällt die Kalibrierung und Druckprüfung.
| Rohrverband erdverlegbar, in den verschiedensten Varianten wie: 3 x 12, 3 x 14, 5 x 12, 5 x 14, 24 x 7 mm oder gleichwertig | 20B | m | 0 | 8 | 0 | Diese Position beinhaltet die Lieferung der verschiedenen erdverlegbaren Rohrverbände und Formstücke sowie die Verlegung der Rohrverbände und das Herstellen eines dichten Abschlusses der Mikrorohre.
| Abzweigung mit Einzelrohr 7 oder 10 mm | 20C | Gebäude | 0 | 65 | 0 | Liefern, Herstellung bzw. Verlegen der Abzweigung, Einzelrohr mit Überlänge für Zuleitung und Verlegung zum Gebäude, Steckmuffe und Endstopfen.
| Glasfaserkabel 4 bis 48 Fasern | 20D | m | 0 | 3.5 | 0 | Liefern und Verlegen (z. B. Einjetten) von Glasfaserkabel der entsprechenden Konfiguration in einem Mikrorohr.
| Glasfaserkabel 96 bis 288 Fasern | 20E | m | 0 | 7 | 0 | gleich Pos. 20D
| PON Splitter 1/16 bis 1/32 | 20F | Stk. | 0 | 70 | 0 | Liefern und Montieren eines passiven optischen Netzwerksplitters.
| Fusionsspleiß | 20G | Spleiß | 0 | 20 | 0 | Herstellen eines Fusionsspleißes inkl. dem Absetzen, der OTDR-Messung und der Dokumentation pro Faser.
Summe | [5 empty] | 0
Hauptgruppe | Ortszentrale und Faserverteiler
| 19" Leerschrank | 30C | Stk. | 0 | 1300 | 0 | Liefern und Montage eines 19" Schranks, 60 x 60 x 200 cm (Mindestabmessung) inkl. Stromversorgung (Stromleiste), Lüfter am Dach und Kabeleinführungen, Kabelführungen im Schrank und in den 19" Schienen.
| LWL-Spleißkassette mit Kupplung und Pigtail | 30D | Faser | 0 | 13 | 0 | Liefern und Montage einer LWL-Spleißkassette inkl. Kupplungen und Pigtails.
| Straßenschrank (Kabelverteilerschrank) inkl. LWL Speißbox bzw. Aufnahme eines DOCSIS Fibernodes | 30E | Stk. | 0 | 1300 | 0 | Liefern und Versetzen eines Straßenschrankes inkl. interner Bestückungselemente wie Halterungen, inkl. Spleißbox. Die Position deckt auch den Straßenschrank für die Aufnahme eines DOCSIS Fibernodes ab. Weiters inkludiert sind hierzu alle Baumaßnahmen wie Fundament und Erdung.
| Unterflurschacht inkl. LWL Spleißmuffe | 30F | Stk. | 0 | 2500 | 0 | Liefern und Versetzen eines Unterflurschachts mit Deckel inkl. interner Bestückungselemente wie Halterungen, inkl. LWL Spleißmuffen. Weiters inkludiert sind hierzu alle Baumaßnahmen wie Fundament und Erdung.
| Ziehschacht | 30G | Stk. | 0 | 500 | 0 | Ziehschacht
| Bauliche Anpassung für Ortszentrale, PoP bzw. Container | 30M | Stk. | 0 | 1000 | 0 | Die Position beinhaltet Aufwände für bauliche Anpassungen im Bereich der Ortszentrale, des PoPs, eines Zugangspunktes bzw. Containers an dem dem Gebäudeanschluss entgegengesetzt liegenden End-/Übergangspunkt der Anbindung.
Summe | [5 empty] | 0
Hauptgruppe | Sonstige Kosten
40 | Vermessung inkl. Plandarstellung (Geometer) | 40A | m | 0 | 1.5 | 0 | Mit dieser Position sind die Leistungen des Vermessers inkl. der Plandarstellung der geförderten Infrastruktur und Detaildokumentation abgedeckt.
| Herstellung Gebäudeanschluss | 40G | PA | 0 | 1000 | 0 | Herstellen eines Gebäudeanschlusses von der Einführung, dem Gebäudeeinführungspunkt (Building Entry Point), ohne Gebäudeverkabelung bis zu den optischen Telekommunikationssteckdosen (Optical Telecommunication Outlet) pro Standort. Die Gebäudeverkabelung kann getrennt als Sonderposition beantragt werden.
Summe | [5 empty] | 0
Hauptgruppe | Planung und Bauaufsicht
50 | Planung/Projektmanagement/Bauaufsicht | 50B | % |  | 10 | 1500 | Mit dieser Position können Sie maximal 10 % aller Kosten der Gruppen 10 - 40 als projektbezogene Planungs- und Projektmanagementkosten beantragen. Sie können einmalig 1.500 Euro als projektbezogene Planungs- und Projektmanagementkosten beantragen, wenn die Projektkosten der Gruppen 10 - 40 geringer als 15.000 Euro sind. Mit dieser Position sind mit diesem Vorhaben verbundene Kosten für Grob- und Feinplanung, Projektmanagement, Bauplanung und Bauaufsicht abgedeckt.
Summe | [5 empty] | 1500
Hauptgruppe | Sonderleistungen, welche nicht in den Pauschalen abgebildet sind
10 | z.B.: Mehrkosten befestigte Künette | 10X | m | 0 | 0 | 0 | Tragen Sie hier weitere Investitionskosten ein, die in keiner bzw. keinem der oben aufgelisteten Pauschalen bzw. Aufschlägen enthalten sind bzw. diesen nicht entsprechen. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um förderbare Kosten handelt (Details dazu siehe im Ausschreibungsleitfaden unter Punkt 4.5) und diese textlich im Antrag genau beschrieben und begründet sind. | z.B.: Es müssen 50m auf einer Landesstraße gegraben werden. Aufgrund einer Vorgabe des Bundeslandes XY ist für Landesstraßen folgende Wiederherstellung vorgesehen: … Dadurch kommt es zu Mehrkosten für die befestigte Künette.
40 | z.B.: Sonderkosten Inhouse-Verlegung | 40X | m | 0 | 0 | 0 | Tragen Sie hier weitere Investitionskosten ein, die in keiner bzw. keinem der oben aufgelisteten Pauschalen bzw. Aufschlägen enthalten sind bzw. diesen nicht entsprechen. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um förderbare Kosten handelt (Details dazu siehe im Ausschreibungsleitfaden unter Punkt 4.5) und diese textlich im Antrag genau beschrieben und begründet sind. | z.B.: Da es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt sind besondere Vorkehrungen zu treffen. Folgende Arbeiten fallen aufgrund des Denkmalschutzes zusätzlich zum regulären Gebäudeanschluss an: …
30 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | Tragen Sie hier weitere Investitionskosten ein, die in keiner bzw. keinem der oben aufgelisteten Pauschalen bzw. Aufschlägen enthalten sind bzw. diesen nicht entsprechen. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um förderbare Kosten handelt (Details dazu siehe im Ausschreibungsleitfaden unter Punkt 4.5) und diese textlich im Antrag genau beschrieben und begründet sind.
etc. |  | - | - | 0 | 0 | 0 | Tragen Sie hier weitere Investitionskosten ein, die in keiner bzw. keinem der oben aufgelisteten Pauschalen bzw. Aufschlägen enthalten sind bzw. diesen nicht entsprechen. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um förderbare Kosten handelt (Details dazu siehe im Ausschreibungsleitfaden unter Punkt 4.5) und diese textlich im Antrag genau beschrieben und begründet sind.
etc. |  | - | - | 0 | 0 | 0 | Tragen Sie hier weitere Investitionskosten ein, die in keiner bzw. keinem der oben aufgelisteten Pauschalen bzw. Aufschlägen enthalten sind bzw. diesen nicht entsprechen. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um förderbare Kosten handelt (Details dazu siehe im Ausschreibungsleitfaden unter Punkt 4.5) und diese textlich im Antrag genau beschrieben und begründet sind.
|  | - | - | 0 | 0 | 0 | Tragen Sie hier weitere Investitionskosten ein, die in keiner bzw. keinem der oben aufgelisteten Pauschalen bzw. Aufschlägen enthalten sind bzw. diesen nicht entsprechen. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um förderbare Kosten handelt (Details dazu siehe im Ausschreibungsleitfaden unter Punkt 4.5) und diese textlich im Antrag genau beschrieben und begründet sind.
|  | - | - | 0 | 0 | 0 | Tragen Sie hier weitere Investitionskosten ein, die in keiner bzw. keinem der oben aufgelisteten Pauschalen bzw. Aufschlägen enthalten sind bzw. diesen nicht entsprechen. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um förderbare Kosten handelt (Details dazu siehe im Ausschreibungsleitfaden unter Punkt 4.5) und diese textlich im Antrag genau beschrieben und begründet sind.
|  | - | - | 0 | 0 | 0 | Tragen Sie hier weitere Investitionskosten ein, die in keiner bzw. keinem der oben aufgelisteten Pauschalen bzw. Aufschlägen enthalten sind bzw. diesen nicht entsprechen. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um förderbare Kosten handelt (Details dazu siehe im Ausschreibungsleitfaden unter Punkt 4.5) und diese textlich im Antrag genau beschrieben und begründet sind.
|  | - | - | 0 | 0 | 0 | Tragen Sie hier weitere Investitionskosten ein, die in keiner bzw. keinem der oben aufgelisteten Pauschalen bzw. Aufschlägen enthalten sind bzw. diesen nicht entsprechen. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um förderbare Kosten handelt (Details dazu siehe im Ausschreibungsleitfaden unter Punkt 4.5) und diese textlich im Antrag genau beschrieben und begründet sind.
|  | - | - | 0 | 0 | 0 | Tragen Sie hier weitere Investitionskosten ein, die in keiner bzw. keinem der oben aufgelisteten Pauschalen bzw. Aufschlägen enthalten sind bzw. diesen nicht entsprechen. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um förderbare Kosten handelt (Details dazu siehe im Ausschreibungsleitfaden unter Punkt 4.5) und diese textlich im Antrag genau beschrieben und begründet sind.
|  | - | - | 0 | 0 | 0 | Tragen Sie hier weitere Investitionskosten ein, die in keiner bzw. keinem der oben aufgelisteten Pauschalen bzw. Aufschlägen enthalten sind bzw. diesen nicht entsprechen. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um förderbare Kosten handelt (Details dazu siehe im Ausschreibungsleitfaden unter Punkt 4.5) und diese textlich im Antrag genau beschrieben und begründet sind.
|  | - | - | 0 | 0 | 0 | Tragen Sie hier weitere Investitionskosten ein, die in keiner bzw. keinem der oben aufgelisteten Pauschalen bzw. Aufschlägen enthalten sind bzw. diesen nicht entsprechen. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um förderbare Kosten handelt (Details dazu siehe im Ausschreibungsleitfaden unter Punkt 4.5) und diese textlich im Antrag genau beschrieben und begründet sind.
|  | - | - | 0 | 0 | 0 | Tragen Sie hier weitere Investitionskosten ein, die in keiner bzw. keinem der oben aufgelisteten Pauschalen bzw. Aufschlägen enthalten sind bzw. diesen nicht entsprechen. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um förderbare Kosten handelt (Details dazu siehe im Ausschreibungsleitfaden unter Punkt 4.5) und diese textlich im Antrag genau beschrieben und begründet sind.
|  | - | - | 0 | 0 | 0 | Tragen Sie hier weitere Investitionskosten ein, die in keiner bzw. keinem der oben aufgelisteten Pauschalen bzw. Aufschlägen enthalten sind bzw. diesen nicht entsprechen. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um förderbare Kosten handelt (Details dazu siehe im Ausschreibungsleitfaden unter Punkt 4.5) und diese textlich im Antrag genau beschrieben und begründet sind.
|  | - | - | 0 | 0 | 0 | Tragen Sie hier weitere Investitionskosten ein, die in keiner bzw. keinem der oben aufgelisteten Pauschalen bzw. Aufschlägen enthalten sind bzw. diesen nicht entsprechen. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um förderbare Kosten handelt (Details dazu siehe im Ausschreibungsleitfaden unter Punkt 4.5) und diese textlich im Antrag genau beschrieben und begründet sind.
Summe | [5 empty] | 0
Summe gesamt NETTO | [5 empty] | 1500
Summe gesamt BRUTTO | [5 empty] | 1800
maximal förderbare Projektkosten | [5 empty] | Wählen Sie im eCall BRUTTO oder NETTO Kosten je nach vorliegender VSt-Abzugsberechtigung aus
(beantragen Sie dies im eCall)